Enligt Plan- och bygglagen 		Datum:

Kontrollplan upprättad av:

(Ange namn och befattning/roll)

| BYGGHERRE (Beställare) |  |
| --- | --- |
| Namn/Företag | Person-/ Organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil | E-post |

| FASTIGHET |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| Stadsdel |  |

| UTFÖRANDE ENTREPRENÖR |  |
| --- | --- |
| Företag | Organisationsnummer |
| Namn (projektets arbetsledare) | Adress |
| Postadress | Telefon / Telefon mobil |
| Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) |  |

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text)

Ingrepp i bärande konstruktion

Enligt Plan- och bygglagen

| KONTROLLPLAN för ändring i byggnadens bärande delar (även ändrad planlösning) |  |  |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A-ritning (arkitektritning) |  |
| E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) |  |  |  | K-ritning (konstruktionsritning) |  |
| S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) |  |  |  | VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) |  |

BH- (Namngiven byggherre)                                                                                                                                                     EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Andra tekniska handlingar

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Anmärkning/ Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utförandet överensstämmer med givet startbesked | BH | Visuellt | Givet startbesked |  |  |
| Dimensioneringskontroll |  | Mätning/beräkning | EKS 11 Avd A, 25 § (vid säkerhetsklass 2 &3) |  |  |
| Utförandekontroll |  | Visuellt/beräkning/besiktning | EKS 11 Avd A, 27 § |  |  |
| Påverkan på byggnadens brandskydd |  | Visuellt/ beräkning | BBR 5:8 |  |  |
| Påverkan på byggnadens bärande stomme |  | Visuellt | EKS 11, Teknisk beskrivning/ K-ritning |  |  |
| Våtrum – rätt utförande av tätskikt |  | Visuellt/provning | BBR 6:953, motsvarande branschregler |  |  |
| Ventilation |  | Visuellt | BBR 6:92, 6:25 |  |  |
| Säkerhet vid användning och barnsäkerhet, glas i byggnader |  | Visuellt | BBR kap. 8 |  |  |
| Material och produkter (CE-märkning eller typgodkännande) |  | Visuellt | BBR 2:1, Beställningssedel |  |  |

| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförandeentreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.