Enligt Plan- och bygglagen 		Datum:

Kontrollplan upprättad av:

(Ange namn och befattning/roll)

| BYGGHERRE (Beställare) |  |
| --- | --- |
| Namn/Företag | Person-/ Organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil | E-post |

| FASTIGHET |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| Stadsdel |  |

| UTFÖRANDE ENTREPRENÖR |  |
| --- | --- |
| Företag | Organisationsnummer |
| Namn (projektets arbetsledare) | Adress |
| Postadress | Telefon / Telefon mobil |
| Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) |  |

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text)

Enligt Plan- och bygglagen

| KONTROLLPLAN för skyltar/ vepor/ ljusanordningar |  |  |  |  |  |  |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A-ritning (arkitektritning) |  |  |  |
| E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) |  |  |  |  |  |  |  | K-ritning (konstruktionsritning) |  |  |  |
| S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) |  |  |  |  |  |  |  | VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) |  |  |  |

BH- (Namngiven byggherre)                                                                                                                                                      EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Andra tekniska handlingar

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod |  | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum |  | Anmärkning/ Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utförandet överensstämmer med givet bygglov | BH | Visuellt |  | Givet bygglov |  |  |  |
| Infästning och montage (dvs. bärighet) |  | Visuellt/ Provdragning |  | EKS 11, Enligt leverantörens anvisningar |  |  |  |
| Ljusstyrka |  | Provning av reglerbarhet |  | Enligt leverantörens anvisningar |  |  | Skylten/ljusanordningen får inte vara blinkande, föränderlig eller störande för omgivningen |
| Vepans flamskydd (vid vepor på fasad och byggställning) |  | Visuellt |  | Tillverkarens anvisningar och produktblad |  |  |  |
| Vid fristående skylt även: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lägeskontroll | S | Mätning |  | Beslutad situationsplan |  |  |  |
| Grundläggning, bärande konstruktion, dimensionering, utförande |  | Beräkning |  | Teknisk beskrivning/ K-ritning, EKS 11 avd. E |  |  |  |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggherre |  |  | Entreprenör (utförandeentreprenör) |  |  | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |  |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.